Documenti da tenere presso la sede centrale

- originali D.V.R.

- cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori con giudizi di idoneità alle mansioni specifiche

- verbali delle riunioni periodiche

- registro degli infortuni

- elenco e copia dei materiali informativi distribuiti ai lavoratori – programmi didattici- modalità di lavoro in sicurezza

- elenco dei lavoratori formati e copia attestati

- verbali di consegna D.P.I. ( se forniti dall’organo centrale)

- elenco lavoratori incaricati per la prevenzione incendi e primo soccorso , copia attestati

- originali dei Piani Operativi per la Gestione delle Emergenze e Primo Soccorso

Documenti da tenere presso le sedi di lavoro periferiche

- copia del  D.V.R.

- copia giudizi idoneità alle mansioni specifiche

- copia verbali riunioni periodiche

- Verifiche preventive e periodiche degli impianti :

  - di messa a terra

  - elettrici in luoghi pericolosi

  - di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di “autoprotezione”

- valutazione fonometrica o dichiarazione sostitutiva

- risultati analitici di indagini ambientali

- dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici in conformità al D.Lgs 46/90

- Certificato Prevenzione Incendi (se attività interessata)completodi:

  - Relazione tecnica del progetto

  - Elaborati grafici del progetto

  - Eventuali osservazioni del Comando VV.F.

- registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie

- libretti uso e manutenzione e schede tecniche delle attrezzature, macchine e degli impianti

- verbali di consegna D.P.I. (se forniti dalle strutture periferiche)

- elenco dei lavoratori incaricati per la prevenzione incendi e primo soccorso

- elenco personale sottoposto a rischi specifici

- copia dei Piani Operativi per la gestione delle Emergenze e primo Soccorso

- Modalità di lavoro in sicurezza

- Schede Sicurezza di eventuali agenti chimici

- elaborati grafici del sito con specifico riferimento a:

  - rete fognaria

  - schemi quadri elettrici

  - impianti elettrici

  - impianti di terra

  - rete di terra dell’impianto protezione scariche   atmosferiche

  - Impianti termici

  - Distribuzione gas

  - Utenze

  - Impianto idrico antincendio

- dichiarazione agibilità / abitabilità

- accatastamento, collaudo statico, certificato allaccio in fogna

- dichiarazione portata max solai

elenchi non esaustivi e soggetti a variazioni dovute alla specifica destinazione d’uso del fabbricato  che certamente sono indispensabili  per effettuare la valutazione dei rischi .

La loro conservazione in modo ordinato e in luogo facilmente accessibile a tutti i soggetti interessati, compresi gli organi di controllo e vigilanza, è un fattore di indice di qualità e sensibilità del Sistema Sicurezza