| Sovraintendenza BB.CC. Servizio Prevenzione e Protezione | Mod.6 |
| --- | --- |

## DIVIETI

1)	E’ vietata l’installazione di arredi, ornamenti ed allestimenti vari che possano ostacolare le vie d’esodo e l’apertura delle uscite.

2)	E’ vietato l’uso di fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a Kerosene, di apparecchi ad incandescenza senza protezione, nonché il deposito di sostanze che possano provocare incendi ed esplosioni.

3)	I materiali ed i prodotti liquidi necessari alle pulizie devono essere conservati in appositi locali chiusi a chiave.

4)	E’ vietato porre sui davanzali delle finestre e sui parapetti delle terrazze vasi con piante ed oggetti vari.

| Tale foglio di informazioni deve essere reso noto a tutto il personale ed affisso nei luoghi di lavori | Il Responsabile del Servizio P.P. P.I. Alessando Moglioni | Data : febb. 01 | Agg.to |
| --- | --- | --- | --- |